ПЛАН

работ по ремонту общедомового   имущества   на 2015г.

на которые собраны решения жителей

| № п/п | адрес | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ул. Пионерская д.2 | Восстановление теплоизоляции ГВС, замена запорной арматуры ХВС и ГВС | 2 кв. |
| 2. | Ул. Пионерская д13/18 | Смена задвижек ц/о 2шт. | 3 кв. |
| 3. | Ул. Пионерская д.18 | Восстановление изоляции ц/о | 3 кв. |
| 4. | Ул. Калинина д.23 | Смена задвижек ц/о 2шт. | 2 кв. |
| 5 | Ул. Билибина д.10 | Смена пакетных выключателей 70шт. | 3 кв. |
| 6 | Ул. Калинина д.12 | Смена задвижек ц/о | 2кв. |
| 7 | Ул. Чичерина д.16 | Смена трубопровода ц/о 30 м.п. | 3 кв. |
| 8 | Ул. Пионерская д.15 | Восстановление теплоизоляции ц/о | 3 кв. |
| 9 | Ул.Социалистическая д.6к1 | Смена задвижек ц/от 2шт. | 3 кв. |
| 10. | Ул. Чичерина д.16к1 | Восстановление освещения в подвале | 2кв. |
| 11. | Ул. Чичерина д.12к.1 | Смена тубопровода ц/от | 3 кв. |
| 12. | Ул. Социалистическая д.12 | Смена трубопровода ГВС | 3 кв. |
| 13. | Ул.Телевизионная д.2а | Смена запорной арматуры ГВС(стояки) | 3 кв. |
| 14. | Ул.Социалистическая д.3 | Смена задвижки ХВС 1шт. | 3 кв. |
| 15. | Ул. Калинина д.12, кв.27,28 | Ремонт кровли | 3 кв. |
| 16. | Ул. Пролетарская д.135 | Ремонт подъездов | 1 кв. |
| 17 | Ул.Чичерина д.8 | Ремонт подвала | 2 кв. |
| 18 | Пер. Чичерина д.28 | Ремонт входов в подвал | 2 кв |

| № п/п | адрес | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ул.Чичерина д.16к.1 | Ремонт системы электроснабжения по подвалу | 2 кв |
| 20 | Ул. Телевизионная д.2 | Ремонт ХВС по подвалу | 1 кв. |
| 21 | Ул. Телевизионная д.4 | Ремонт отмостки | 3 кв. |
| 22 | Ул. Социалистическая д.12 | Ремонт канализации по подвалу | 1 кв. |
| 23 | Ул.Пионерская д.18 | Ремонт системы электроснабжения по подвалу | 1 кв. |
| 24 | Ул. Калинина д.18 | Ремонт кровельного покрытия | 2 кв. |
| 25 | Ул. Ленина д.68/8 | Ремонт колпаков над вент.каналами | 2 кв. |
| 26 | Ул. Ленина д.61/5 | Ремонт системы электроснабжения | 2 кв. |
| 27 | Ул. Пухова д.17 | Ремонт системы канализации | 2 кв |
| 28 | Ул. Билибина д.28 | Ремонт системы канализации | 1 кв. |