« Утверждаю»

Директор ООО «Техно-Р»                        А.Е. Артамонов

12.01.2015г.

План

работ по содержанию жилых домов

на    2015г. по ООО «Техно-Р»

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кровля |  |
| 1 2 3 4 | Удаление с крыш, навесов, козырьков снега и наледи Проверка исправности слуховых окон и жалюзи Прочистка водосточных труб и ливневой канализации Очистка крыши от мусора, грязи, листьев | Дома ООО «Техно-Р»» Дома ООО «Техно-Р»» Дома ООО «Техно-Р» Дома ООО «Техно-Р»» | По мере необходимости По мере перехода к эксплуатации в осеннее-зимний период По мере необходимости По мере необходимости |
|  | Подвалы |  |
| 1 2 3 4 5 | Соблюдение температурно-влажного режима Дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвальных помещений Уборка подвалов от мусора Установка сеток и решеток на проёмы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов Откачка грунтовых вод | Дома ООО «Техно-Р»» Дома ООО «Техно-Р» Дома ООО «Техно-Р»» Дома ООО «Техно-Р» Дома ООО «Техно-Р»» | Ежедневно По заявкам жильцов 2 раза в год По мере необходимости По мере необходимости |
| Л/клетки |  |
| 1 2 3 | Соблюдение температурно-влажного режима Очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуры от снега и наледи Обеспечение освещения л/клеток | Дома ООО «Техно-Р» Дома ООО «Техно-Р» Дома ООО «Техно-Р» | Ежедневно По мере необходимости Ежедневно |
| Чердаки |  |
| 1 2 3 4 | Соблюдение температурно-влажного режима Уборка мусора на чердаках Побелка дымовых труб, стен, потолка вентиляционных шахт Дератизация, дезинсекция | Дома ООО «Техно-Р» Дома ООО «Техно-Р» Дома ООО «Техно-Р» Дома ООО «Техно-Р» | Ежедневно 2 раза в год По мере перехода к эксплуатации в осеннее-зимний период По заявкам жильцов |
| Прочие работы по содержанию жилищного фонда |  |
| 1 2 | Уборка и очистка придомовой территории Изготовление новых и ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков | Дома ООО «Техно-Р» Дома ООО «Техно-Р» | Ежедневно По мере необходимости |