ООО «Техно-Р»

Сведения о ходе подготовки жилищного фонда к эксплуатации в

осеннее-зимний   период 2011-2012гг. на   01.09. 2011г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Всего жилых домов | дом. | 37 |  |
| 2. | Подготовлено к зиме | дом. | 37 |  |
| 3. | Оформлено паспортов | дом. | 37 |  |
| 4. | % готовности | % | 100 |  |
| 5 | Всего домов с ц/о | дом. | 36 |  |
| 6. | в том числе отапливаемых от котельных КТС | дом. | 36 |  |
| 7. | подготовлено к зиме | дом. | 36 |  |
| 8. | в том числе отапливаемых от котельной КТС | дом. | 36 |  |
| 9. | % готовности | % | 100 |  |
| 10. | в том числе % готовности от котельных КТС | % | 100 |  |
| 11. | сдано по актам поставщикам тепловой энергии | дом. | 36 |  |
| 12. | в том числе предприятию КТС | дом. | 36 |  |
| 13. | требуется промыть системы ц. отопления | дом. | 0 |  |
| 14. | Промыто систем | дом. | 36 |  |
| 15. | Опрессовано систем | дом. | 36 |  |
| 16. | Всего домов с котлами АОГВ | дом. | 1 |  |
| 17. | Подготовлено домов с АОГВ | дом. | 1 |  |
| 18. | Всего домов с индивидуальным отоплением | дом. | - |  |
| 19. | Подготовлено домов с индивид. отоплением | дом. | - |  |
| 20. | Всего домов с печами на твердом топливе | дом. | - |  |
| 21. | Подготовлено домов с печами | дом. | - |  |
| 22. | Всего домов с печами на газовом топливе | дом. | - |  |
| 23. | Подготовлено домов с печами на газ топливе | дом. | - |  |
| 24. | Требуется отремонтировать кровель | кв.м. |  |  |
| 25. | Отремонтировано кровель | кв.м. | 480 |  |
| 26. | Требуется ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 |  |
| 27. | Отремонтировано швов | м.п. | 10 |  |
| 28. | Требуется утеплить стен панелей | кв.м. | 120 |  |
| 29. | Утеплено стен | кв.м. | - |  |
| 30. | Требуется отремонтировать отмосток | м.п. | 80 |  |
| 31. | Отремонтировано отмосток | м.п. | 60 |  |
| 32. | Требуется заготовить песка | куб.м. | 15 |  |
| 33. | Заготовлено | куб.м. | 5 |  |
| 34. | Заменено задвижек | шт. | 0 |  |
| 35. | Заменено труб ХВС | м.п. | 50 |  |
| 36. | Заменено труб ГВС | м.п. | 15 |  |
| 37. | Заменено труб ц/о | м.п. | 18 |  |

Директор

ООО «Техно-Р»                                                                    А.Е. Артамонов